盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目

招 标 文 件

招   标   人：  盐城东方投资开发集团有限公司  (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

招标代理机构： 江苏恒业工程管理咨询有限公司 (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

2022年1月

目  录

第一章 招标公告	02

第二章 投标人须知	 06

第三章 评标办法	 30

第四章 合同条款及格式	34

第五章 项目需求	 43

第六章 投标文件格式	 43

# 第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目 盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目 已由相关部门批准建设，招标人为 盐城东方投资开发集团有限公司 ，建设资金来自国有自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目。

2、服务地点：盐城国际会展中心内。

3、项目规模：年维保费约30万元。

4、质量标准：合格。

5、质量要求：所有设备质量等级均为“合格”，并符合国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；并保证达到相关部门的验收要求。

6、服务期：一年，具体维保开始日期以招标人的书面通知为准。

三、标段划分及招标范围

1、标段划分：本次招标项目为一个标段。

2、招标范围：盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务（含免费更换单件材料费≤2000元以内单个配件、耗材费用），具体详见项目需求及合同。

四、投标人资格要求

1、投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。

1.1 投标人资格要求：具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（或有效期内的建筑智能化工程设计与施工一体化二级）及以上资质的独立法人，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

1.2 项目负责人资格要求：项目负责人必须是本单位正式职工。

1.3 相关人员要求

项目负责人、项目组其他成员及委托代理人为投标人本单位正式职工，从投标截止日当月向前连续6个月均在投标人本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2018年8月*日，则为2018年2-7月养老保险均在投标人本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、信誉要求：

3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.2 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

3.3 投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.4 投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.5 投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

3.6 投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

3.7 投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

4、招标人不接受联合体投标。

5、招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。

五、招标文件的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥：300元）；缴纳方式：投标人在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年1月21日9：00时，地点见招标文件“投标人须知前附表”。

2、逾期送达的投标文件将予以拒收。

七、投标保证金

本项目投标保证金数额为人民币5000元。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至保证金专用帐户（收款单位：盐城东方投资开发集团有限公司，开户银行：建设银行盐城开发区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号一致。

在投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金银行汇票原件和基本账户的银行开户许可证原件或复印件加盖投标人公章，或银行出具的存款信息证明（加盖投标单位公章）交工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。上述材料无需封装，直接带至开标现场与投标文件一并递交。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）上发布。

- 九、评标办法：采用资格后审，合理低价法。

十、其他

本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十一、联系方式

招标人：盐城东方投资开发集团有限公司

地址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室

联系人：陈工          联系电话：0515-68086956

招标代理机构：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼三楼

联系人：张蓓蓓       联系电话：18601506763

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城东方投资开发集团有限公司 地址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室 联系人：陈工 联系电话：0515-68086956 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏恒业工程管理咨询有限公司 地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼三楼 联系人：张蓓蓓 联系电话：18601506763 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 盐城国际会展中心内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 招标公告，招标文件的文字部分、修改答疑澄清文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：招标公告发布后3日内 |
|  |  | 形 式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前。 |
|  |  | 媒 介：网上发布（同公告发布媒介） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前。 |
|  |  | 媒 介：网上发布（同公告发布媒介） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 招标公告发布后3日内 |
| 3.2.3（4） | 投标报价方式 | “固定总价”报价方式。 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币298600.00元，招标人拒绝高于最高投标限价的投标报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.8.1 | 投标文件份数 | 正 本：1份；副 本：3份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2022年1月21日9时00分 投标文件递交地点：盐城经济技术开发区软件园6#楼B座六楼开标室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2.1（5） | 本项目要求投标人出席开标会的人员： 要求参加人员种类; 法定代表人或委托代理人. 招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，其投标文件作无效标书处理。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 10.2 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 3、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |
| 10.3 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘现场，中标后一律视为投标人已经对现场的情况均作了充分地了解并知晓。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布招标控制价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人从“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.2.4 投标人确认收到招标文件澄清、修改见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

- 3.1 投标文件的组成（包含但不限于）

（一）投标函；

（二）法定代表人身份证明；

（三）授权委托书；（如有授权）

（四）报价清单；

（五）资格审查资料

1）投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

2）投标人资质证书复印件（加盖投标单位公章）；

3）投标人安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章）。

（六）开发区建设工程结算审核责任书。

（七）其他材料。

注：上述材料均应按顺序装订成册，正、副本分开装订。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按招标文件的具体规定和现场踏勘情况进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4报价、计价说明

（1）投标报价范围：投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

投标报价是指按招标人提供的招标服务内容，进行智能化系统维保及会议保障服务而涵盖的所有费用。包括但不仅限于：人工费、材料费（含单价≤2000元以内单个配件、耗材费用）、仪器设备或机械使用费、管理费、利润、税金，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

投标人在投标前须进行现场踏勘，详细了解系统所包含的内容和维保工作。中标后，不得以招标文件对系统描述漏项或有差异为由要求签证和更改投标报价。

（2）投标报价的方式：本服务项目采用“全费用固定总价”报价方式，即将所有费用包含在报价中，服务期内投标价固定不变。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

（3）本项目必须确保安全，投标人自行承担工程服务过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

（4）投标人应充分了解项目的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、设施组成和现状以及影响投标报价的其他要素。投标人根据自身实力、结合市场情况进行投标报价，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

（5）中标后，维保单位需同建设单位共同至现场，对前维保单位移交的设施进行确认。中标的维保单位签字确认后，后续设施相关问题由后续中标的维保单位负责。

（6）合同定价方式

本项目采用固定总价合同，由招标人提供工作内容，投标人以服务内容及现场情况为基础填报相应的报价，结算时中标价固定不变。合同实施期间的政策性调整（含人工工资调整、规费、税金调整风险）、合同实施期间的材料及设备价格风险、市场风险及其他风险等均不调整。

3.3 最高限价

本项目最高投标限价见投标人须知前附表，招标人拒绝高于最高投标限价的投标报价。

3.4 投标有效期

3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.5投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.2 本项目投标保证金数额为人民币5000元。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至保证金专用帐户（收款单位：盐城东方投资开发集团有限公司，开户银行：建设银行盐城开发区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号一致。

在投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金银行汇票原件和基本账户的银行开户许可证原件或复印件加盖投标人公章，或银行出具的存款信息证明（加盖投标单位公章）交工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。上述材料无需封装，直接带至开标现场与投标文件一并递交。

3.5.3投标保证金退还

3.5.3.1投标保证金退还时间：非中标候选人汇票评标结束后退还，中标候选人（非中标人）汇票中标公示结束后退还，中标人的汇票待履约保证金缴纳后退还。

3.5.3.2 如项目发生异议（投诉）的，投标保证金的退还按本章9.5.5款执行。

3.5.3.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）中标人以非正当理由放弃中标；

（4）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有。

3.6资格审查文件

详见3.1 投标文件的组成

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第五六章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关维保期、投标有效期、维保要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 书面版投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件正本投标材料中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。

3.7.4 纸质投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，另外招标人可以要求投标人中标后再提供多份副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

4.4.4其他拒收（退回）投标文件的情形见投标人须前附表规定。

- 5.开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

- 5.2 开标程序

- 5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）投标截止时间前，接受投标人递交投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布相关参会人员；

（4）公布投标人数量并检查投标文件密封情况；

（5）招标人代表根据招标文件规定随机抽取相关系数；

（6）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（8）开标，唱标；

（9）相关人员在开标记录表上签字，未签字的视为认同；

（10）开标结束。

- 5.3 开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

- 6.4 无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15、未按招标文件要求提供投标保证金的；

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20、投标人投标文件中提供的资格审查资料原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整（关键信息不齐全）、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的 ，扫描二维码不能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询不一致的；

21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

24、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

26、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

27、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

28、本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

- 6.5串通投标和弄虚作假行为认定

6.5.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.5.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

6.6投标文件的澄清

6.6.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.6.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.7开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.2 中标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.4 履约担保

7.4.1履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。

履约保证金的金额为标段中标金额的10%。

投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

履约保证金退还方式：服务期满后，且无违约情形下一次性无息退还履约保证金。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5％以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。

- 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，并由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.5.3招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

7.5.4排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.5.5招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

- 8. 重新招标与不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格预审合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

- 8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。

9.5.1投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出；投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2 凡属于异议的事项，招标人直接收到或行政监督部门转办，都应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，可以向招投标监管机构投诉。

9.5.3对本工程的招投标活动有投诉（异议）的，请严格按照“江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法的通知”（苏建规字〔2016〕4号）及盐城市城乡建设局“关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知（盐建招投〔2016〕1号）”文件要求执行。

9.5.4投诉（异议）书必须由参与本次投标的授权委托人或企业法定代表人提交，行政监督部门（招标人）当场核验身份。同时，留存其身份证复印件及近六个月社会保险缴纳凭据复印件。

9.5.5中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金（采用银行汇票作为投标保证金的，在接受投诉人（异议人）投诉（异议）书时即办理入账手续）在招标项目签订合同后予以退还，其他投标单位的投标保证金在本次投标中标公示期满后退还。

中标候选人及投诉人（异议人）投标项目负责人在异议（投诉）处理结束前不得用于投标，其他政府投资项目据此可拒绝其投标。

10. 需要补充的其他内容

10.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

窗体底端

10.2本工程投标人需在投报价中须充分考虑一切可能发生的施工措施费用，招标人不另行支付此项费用。

10.3 承包人在投标报价中应充分考虑因施工现场疫情防控所增加的各项费用，发包人在结算时不再另行增加费用。

10.4中标人进场后须熟悉现场情况，收集资料，并提交招标人存档。中标人须熟练操作相关设备。

本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 |  |  |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 | 投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章） |
|  | 资质证书 | 投标人资质证书复印件（加盖投标单位公章） |
|  | 安全生产许可证 | 投标人安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章） |
|  | 投标人名称 | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件签署规定。 |
|  | 投标文件组成及格式 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 报价唯一、不低于成本、不高于招标控制价（最高投标限价） |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  | 服务期 | 符合招标文件规定 |
|  | 质量要求 | 符合招标文件规定 |
|  | 付款方式 | 符合招标文件规定 |
|  | 技术响应 | 符合招标文件要求，无重大偏差。 |
|  | 标书有效性 | 不存在“投标人须知6.4条款、6.5条款”的情形 |
| 详细评审 |  |  |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 商务评审 | 计算确定评标基准价 | A值的确定（若有效投标文件小于等于7家时，取所有有效投标文件的评标价算术平均值为 A值；若有效投标文件大于7家时，去掉其中的二个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A值）。评标基准价=A×K。 中标候选人报价不低于评标基准价。 |

## 1、评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告依法确定中标人。

## 2、评审标准

本工程评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

特别说明：投标人数量如大于25家的，按低价到高价只选25家投标人参与资质及符合性评审，如第25家出现2家及以上相同报价的，同时入围。如资质及符合性评审后有效投标人不足3家的，不替补。

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

2、如通过资格及符合性审查的有效投标文件超过15家，按低价到高价只选15家参与计算A值和进入详细评审，如第15家出现2家及以上相同报价的，同时入围，但只1家参与A值计算。如在详细评审阶段发现有符合废标的投标文件，有效投标文件不足15家的，不替补。

3、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算过程和计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

中标候选人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

3、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款、6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并在通过商务性评审的投标人中按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会在通过评审的投标人中按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

## 4、通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.5违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.6其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

- 第四章 合同条款及格式

盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目维保服务合同

使用单位：盐城东方投资开发集团有限公司

维保单位：

2022年   月    日

维保服务合同

使用单位（甲方）： 盐城东方投资开发集团有限公司

维保单位（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》等其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目有关事宜协商订立本合同。

- 一、工程概况

1、项目名称：盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目

2、项目地点：盐城国际会展中心内。

3、服务范围：盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务（含免费更换单件材料费≤2000元以内单个配件、耗材费用）。

- 二、维保期限

维保期限：一年，自    年      月      日      时起至   年    月    日    时止。

- 三、维保费用及支付方式、期限

1、本项目年维保费用合同价为人民币（大写）                  (￥：            元)。

注：本项目合同价格形式为固定总价合同，结算时除招标文件和合同另有约定外，合同价固定不变。

2、维保服务费结算方式（相关支付手续由甲方办理）及期限：维保服务满半年后，支付合同一年服务费总额的50%；维保服务满一年时，结清剩余一年维保的服务费；履约保证金于服务期满后无息退还。

- 四、维保工程范围及要求

1、乙方需按规定要求完成盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务工作，对上述智能化系统进行巡查、维修、保养，确保智能化系统正常运行。

2、乙方负责智能化系统年度、月度维保工作计划的制定。乙方负责故障出现后维修施工方案的制定、报批、组织实施以及联系相关部门和单位协助配合等所有工作；若智能化系统因改造或检修必须停用时，应当按有关规定采取相应措施，并经甲方同意后方可实施。

3、乙方在维护工作中自行解决所有维护施工所需要的一切工具。

4、乙方须按要求对甲方相关工作人员进行业务培训。

5、乙方须按ISO9000标准和服务标准化要求建立、健全智能化系统运行、检查、维护保养台帐记录。

6、乙方在维护保养过程中由于操作失误或未及时维护保养而造成智能化系统不能正常运行，由此产生的一切责任及后果由乙方承担。

7、维保工作确保小型故障4小时内修复，一般故障8小时内修复，大型故障24小时内修复，疑难故障48小时内修复。在8小时内故障未修复的，乙方须增派技术人员到现场进行保障，直至故障修复。若遇到突发紧急故障，乙方须在接到甲方通知后15分钟内赶到现场进行故障修复。

8、乙方需委派业务技术精、工作责任心强、身体健康，并有2年以上的维保工作经历的技术人员常驻项目现场。

9、在维保范围内从事维修、保养等相关工作的人员的一切人身安全事故由乙方全权负责，与甲方无涉。

10、应遵守甲方的监管考核办法及其它各项管理规定，服从甲方的安排和管理，并按合同及考核规定，及时兑现相关奖惩。

11、甲方向乙方提供智能化系统全套竣工资料一份，如果资料不全，应提供智能化平面图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。合同期满或合同终止，乙方应交还甲方提供的上述全套竣工资料。

12、乙方按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

13、乙方掌握智能化系统的使用、操作规程，发现智能化系统存在问题和故障并及时修复。

14、乙方根据需要对会展中心智能化系统及时维修，损坏的零件、配件、部件及时更换，更换前须以书面形式向甲方申请并得到甲方确认后方可实施（相关智能化系统零件、配件、部件由甲方负责采购，其费用超过2000元的由甲方承担（不含2000元以内单个配件、耗材费用），维修保养（人工）费用由乙方承担）。

15、乙方必须将更换下来的报废零件、部件、配件等移交给甲方。

- 五、会议保障服务要求

1、大会议室灯光音响大屏系统的所有设备（含内通系统）、设施；

2、无纸化会议室内的音响、投影、无纸化升降器线路等设备；

3、贵宾室内无线话筒、吸顶音箱、配套设备、线路等设备；

4、B馆展厅大屏、音响、线路等设备；

5、A馆大屏、音响、线路等设备；

6、在服务期内（彩排、正式活动期间），乙方按甲方要求安排大屏、音响技术人员到现场负责甲方在会展中心举办的会议、活动使用到的音响、投影、LED等会议系统设备操作和运行服务保障工作，按甲方提供的《电声及会议系统设备操作指导规程》（详见附件1）操作，并如实填写相关表格，如《会议服务设备检查表》（详见附件2）、《电声及会议系统设备运行记录表》（详见附件3）等，按照《会议音响技术人员外包管理程序》（详见附件4）要求做好自检，保证设备正常运行；同时在会议保障服务期间，乙方会议保障人员无条件接受甲方管理人员管理，不得私自脱岗，甲方有权要求乙方更换更为合适的现场保障人员，乙方需于2小时内更换符合甲方要求的相应人员。

7、大屏、音响技术人员需按甲方要求做好会前设备布置、调试准备工作及工作要求（乙方每场活动需自备3台性能符合活动要求的笔记本电脑及配件保障活动进行）：

（1）有线话筒放置于演讲台（或桌面）上，话筒线沿演讲台边缘用夹具固定，到地面部分加盖线板盖好，话筒声音应清晰，不应有杂音；

（2）无线话筒摆放于演讲台（或桌面）上，电池电量指示要满格，电源开关要打开，声音清晰；

（3）准备好应急备用的话筒（有线、无线），如遇特殊情况要求，现场设备不足，需由乙方提前安排预准备不多余6只相应的话筒（不低于会展中心所使用的相应话筒档次）；

（4）笔记本外接供电要正常，电脑要取消屏保功能防止因电脑休眠导致会场LED屏或投影屏幕无画面，电脑与LED屏（投影机）图像信号线、音频线和电源线落地部分用盖线板盖上；

（5）按客户要求调试好LED屏（投影幕）显示画面，要求显示清晰，满屏显示，PPT、视频等文件资料全部进行播放调试一遍，发现问题及时解决。

（6）主动与会议方对接，及时了解会议方对设备的需求，如有新增设备需求时要及时向本场会议负责人反馈，配合会议方做好会前彩排工作。

8、音响技术人员在会议期间需做好现场服务保障工作及工作要求：

（1）专心操作设备，注意会场设备使用情况，防止出现人为操作失误，不擅自离岗，工作期间，不能玩手机、看电视等与工作无关的事；

（2）会场声音大小要适宜，声压控制在55dB-75dB范围内，避免出现声反馈引起啸叫，为减少声音失真调音台输出电平控制在0dBu以下；

（3）会场现场音箱声音清晰、透亮、有力度，不应有噪声干扰；

（4）注意观察会场话筒的使用情况，及时发现话筒被人为静音、电源被关闭等情况发生，并及时提示使用者；

（5）当有话筒突发故障时，需马上用备份话筒补上；

（6）当会场中出现噪声时，需准确判断噪声来源并采取措施减轻或消除噪声影响，问题不能解决时及时向甲方反馈；

（7）注意观察会场屏幕显示画面及播放视频，及时发现人为操作失误和设备故障隐患。

9、音响技术人员需在会议、活动结束后及时做好现场收尾工作：

（1）及时关闭话筒音量，对本次会议使用的音箱、话筒、投影机、笔记本电脑等设备进行检查，如发现设备有故障及时向采购方反馈；

（2）回收现场使用的话筒、投影、手提电脑、线材等物品，并按货架上标识分类摆放整齐，电脑须关机，无线话筒电池须取出等；

（3）工作结束后须关闭设备电源、室内灯光才离开音控室。

10、音响技术人员形象态度要求：

（1）音响设备操作人员需按会议要求时间到岗并在《音响师签到表》上签到及签退；

（2）仪容仪表，干净整洁，不染发、不穿拖鞋、女士要以淡妆为主；

（3）文明礼貌，与客户交谈时，面带微笑，耐心解答客户疑问，使用敬语如日常使用的“您”、“请”、“谢谢”、“对不起”等。

（4） 严禁与客户发生口角冲突。

- 六、智能化系统概述及要求

1）综合布线系统

综合布线是指建筑物或建筑群内的传输网络，它既能使语音数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连，也能使这些设备与外部通信网络相连。它是信息社会各类通讯和网络交换设备的基础设施系统，已成为现代化建筑必有的的基础设施之一。根据建筑群本身的特点和实际的应用特点，在本建筑内部可分为外网、内网、设备网、专网、语音网等几大部分。主机房设在C馆中心机房，每层设南北弱电设备间。

需要注意事项：

1.检查网络机房各系统服务器、核心交换设备是否工程正常。

2.检查网络机房各系统光纤接入线路、输出线路、110配线线路是否损坏。

3.检查各楼层设备间各系统光纤接入线路、110配线线路是否损坏；设备网、外网交换设备是否工作正常。

常见问题解决方法：

如X层有使用人员需增设或调整内外或者外网？

首先拿出我单位提供的竣工标号图纸找出使用人员所在位置信息点的号码（如增加内网使用信息面板TD口、如增加外网使用信息面板TO口）。

使用网络测线仪连接需要增加的TO、TD信息口，至本层设备间在24口数据配线架上找到和使用人员所在位置信息点的号码相同的号码，连接测线仪查看线路通断情况（如线路正常使用六类非屏蔽跳线连接内外或者外网交换机和对应的信息点口、如线路异常立刻维修线路）。

使用六类非屏蔽跳线连接使用人员电脑网口和TO或TD信息口。

注：线路走向及详细点位见竣工图纸。

2）计算机网络管理系统

盐城市会展中心计算机网络是基于办公、管理于一体的现代化网络。网络机房内设有核心交换机、服务器、防火墙、路由器等网络设备。在各层的电信间设有网络配线架、光纤接续单元和接入层网络交换机，系统干线采用万兆单模光缆，水平采用六类UTP双绞线与桌面RJ45终端连接，形成信息传输网络，实现信息交换与办公自动化资源共享。

网络架构说明：

网络架构采用核心、接入的二层网络设计，总共2套数据网络（内网和外网），接入交换机只要设置在各楼层配线间及分机房内，接入层向本地网段提供终端接入。接入交换机通过万兆光纤连接至核心层。

3）背景音乐及广播系统

背景音乐及广播系统是现代城市综合体建筑内不可缺少的智能化子系统。盐城市会展中心的广播系统主要功能为业务服务使用，与之相配套的设置一套设备先进、功能完整的公共广播系统无疑可为来宾以及工作人员提供温馨、舒适的服务和工作环境，同时也为大楼播发各种信息提供了便捷的途径。当一旦有火灾发生时系统可立即切换到智能化广播状态，以便迅速疏散人群，最大程度提高整个大楼的安全性。 背景音乐系统主设备放置一层智能化控制室。

4）综合信息发布、引导系统

楼层信息发布机主要设在一层大厅及楼道拐角处，根据各楼层使用单位的需求实时发布相关节目。

注意事项：

楼层发布机是否工作正常。

各楼层LED屏是否工作正常。

对各设备的配电开关位置需要了解，方便检修。

5）门禁系统

门禁系统主要是对各楼层强电间、弱电间、空调机房及各重要设备机房的管理与控制，对大楼重要设备间有个安全性的保障。

注意事项：

①每天检查各设备间门禁设备是否正常使用。

②每天对各门禁卡使用情况做详细登记。

常见问题解决方法：

1、控制器无法正常在网。

A、检查P终端服务是否已经启动。

B、检查局域网是否正常，检查控制器IP和计算机的IP是否有冲突。

C、在P终端web软件中重新配置控制器，查看系统密钥是否正确，所属通信中心是否正确。

D、Q终端下设备不在网时，检查Q终端是否已经打开，点查询时，查看网控器上的灯是否在闪烁，不闪请检查串口设置是否正确。

2、发不了卡

A. 检查串口号是否设置正确。

B. 发卡机ID号是否正确。

C.发卡机类型是否正确。

D.远程发卡时，检查控制器是否在网，刷卡的读卡器与控制器通讯是否正常。

3、刷卡不开门

A．查读头与控制器通讯是否正常，查看读头在控制器中的设置是否正确。

B．输出口设置是否正确。

C．打开实时监控文字监控界面，然后刷卡查看记录，记录中可看出不开门原因。

4、出门按钮无法正常打开

A．检查输入/输出口设置是否正确。

B．读卡器是否断网。

C. 房门是否处于紧急关门状态。

6）安防监控系统

标准参照合同第四款约定执行。包含盐城国际会展中心范围内室内室外所有安防监控系统的维护，包括监控系统在各馆内外的所有设施设备（含供电设备），B馆数据机房及其他弱电机房内的相关设施、各场馆安装的人脸识别摄像头包括但不限于成像及角度维护。日常检查监控探头在线情况、成像质量及各探头录像存储是否按照公安规定存储至90天以上，系统出现异常时及时处理解决。在现场物业的陪同下协助调取监控录像。

负责会展中心A馆安保指挥中心内部设施的日常维护，包含大屏、线路、音响等，在举办相关活动时，配合公安接入会展中心内部监控数据及人脸识别相机数据。

负责会展中心范围内由东方集团承建的公安网、图像网及互联网专线的维护，确保相关活动时，公安部门可以顺利调用相关线路，线路确保通畅。

盐城国际会展中心范围内的其他弱电系统的日常维护。

随着科学技术的进步和计算机网络的传输与存储技术、视频数字编解码技术的发展，使得视频监控系统在安防行业的应用有了一个飞跃性的发展。安防视频监控业界通常把视频监控技术的发展划为模拟监控、数模结合监控以及全数字智能化监控几个阶段，本项目均采用IP高清全数字智能化监控系统。

注意事项：

每天在监控客户端软件对摄像机进行查看，每摄像机是否图像正常。

每天检查摄像机的监控角度是否需要调整。

每周对监控存储设备进行检查、维护。

7）中心机房系统

盐城市会展中心机房工程包括一层智能化安防中心及网络机房；要求完成机房工程系统中机房装修照明、机房UPS供电系统、机房防雷接地。

注意事项：

每天检查电池间电池状态，电池间是否存在漏水现象。

每天对机房内配电柜、箱等设备进行检查，是否有异常现象。

每周对UPS电源主机进行维护、保养。

每天对机房空调进行检查，是否存在报警现象。

8）楼宇自控系统

盐城市会展中心建筑作为一座集楼宇自控、智能化、安保及诸多子系统于一体的智能化建筑，其对于楼宇自控管理系统有很高的要求，它将分散的、相互独立的机电设施，用相同的软件界面进行集中监视，管理整个楼宇的风、水、电以及能源信息。管理人员和操作人员可以通过自己的系统的人机界面进行监视，看到环境温度、湿度等参数，空调机组、照明回路、电梯等设备的运行状态，建筑的用电、用水、通风和照明情况。

注意事项：

每天对楼控系统控制设备进行日常检查。

9）面光灯、顶光灯、天地排灯、三基色灯等所有舞台灯光故障的维护、维修，灯光不能出现弱光、缺光、坏灯等故障，根据会议要求对灯光所照射位置的调整，处在正确的灯照位置，保证灵活选择或组合光位进行立体的照明和造型；

10）音响系统的发言系统及视频系统的维护、维修，音响不能出现杂音啸叫、断音、干扰等故障，保证主要设备的安全稳定性，信号传输过程中有抗干扰能力、系统发生故障时的应急能力，保证与视频、内通、公共广播等相关系统及电视台信号转播系统之间交互能力和质量；

11）灯光音响系统的内通系统设备、线路的维护；

12）每月对控制室内音控设备进行维护，设备上无灰尘、无杂物、不得堆放无关物品，内容包括：音响线缆的保养和整理；音响模拟调音台和数字调音日常维护保养、维修；音响设备柜内各设备的电源安全性、通断性检查；

13）每月对控制室内灯控设备进行维护，设备上无灰尘、无杂物、不得堆放无关物品，内容包括：灯光操控台的保养、维护；灯光系统各设备电源的安全性、通断性检查，保证可靠性、安全性， LED大屏及附属计算机的维护保养；返看系统的日常维护保养；符合BG7000.15－2000《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》；

14）每月对会议系统的控制室进行维护保养，设备上无灰尘、无杂物、不得堆放无关物品，确保正常运行；

15）每月对电影系统的电器、机械、控件室部分进行维护保养，定期检查，设备上无灰尘、无杂物、不得堆放无关物品，确保正常运行；

16）每次会议保障任务，甲方提前至少提前一天通知乙方，乙方必须配足操作、保障人员全程服务；

17）对所列服务内容的设备必须保持完好率，保证所有设备、设施能正常安全使用，符合相关各专业工作流程、操作规范、安全规范要。否则由中标人无偿提供相关的设备替代；对特别重要会议保障任务必须与招标人配合，提前认真排查，并根据会议要求做好备份预案，确保会议保障的出错率为零；

18）乙方每月需至少一次对所列服务内容的设备进行保养、维护，并分别分类做好记录台帐，且经甲方、乙方相关人员签字，建档备查；

19）对重要节假日、特殊活动或对安全防范需要加强时，乙方需提供紧急服务，对系统的应作重点检查、提供现场人员支持、提供相应的设备支持。

- 七、维护人员注意事项

维护人员必须是智能化楼宇多年经验的工程师，能对所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

维护人员掌握系统设计指导思想和设计原理，尤其对接口，软件，通讯协议，前端设备等关键部分需要了解。能使用检测用的工器具和仪器，判别和排除常见故障，掌握操作规范和要领。

能熟练操作设备，了解设备结构，工作原理，并能排除一般故障。

音响技术人员需有音响操作基础和设备操作技能，能熟练操作会议音响设备。

由于甲方举办的大型展会活动，具有突发、工作量大、加班及政治觉悟要求较高等特性，因此对服务人员需身体健康、诚信守礼、反应能力强，有责任心等。

在同时举办多场会议、活动时乙方需按甲方要求派音响技术人员到现场提供会议系统设备操作和运行服务保障，每个厅（室）需至少1名音响技术人员，在重要的会议或大型展会时每个厅（室）需至少2名音响技术人员，具体人数由甲方根据会议活动安排需求确定。通知到场人数和到岗时间由甲方提前一天通知乙方，特殊情况时需提前4小时通知乙方。

- 八、维护人员每月维护事项

1）每月对各机房环境进行总体性检测及维护一次。

2）每月对背景音乐系统进行总体性检测及维护一次。

3）每月对各机房空调进行保养一次。

4）对各系统服务器每月进行一次巡查，查看服务器工作状态是否正常。

注：以上维护工作由系统所在位置填写工作日记。按周请管理部门签字确认。

- 九、违约责任：

1、乙方不按规定履行义务，在维保中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包维保服务项目的，甲方有权解除维保合同。

2、甲方抽查测试维保设施不合格的有权要求乙方立即维修，并有权扣除当月维保款。两次以上抽查不合格的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付。

3、乙方不能按本合同约定的内容提供服务，且连续一个月以上时间未进行维保，甲方有权通知乙方单方面终止合同，剩余维保费不再支付。

4、乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

5、 乙方提供服务时，未能发现重大的隐患，导致发生安全事故的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付，同时，乙方还应当退还已经收取的维保费，并承担合同总金额的违约金。

6、维保期内，因维保不当使系统不能正常运行给甲方造成的一切经济损失由乙方承担全部责任。

- 十、其他条款

1、本项目履约保证金的金额为标段中标金额的10%。

履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。乙方在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

履约保证金退还方式：服务期满后，且无违约情形下一次性无息退还履约保证金。

2、乙方自行承担服务过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到服务进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

3、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

4、无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

5、本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

6、自觉接受本公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程竞争性谈判文件、维保合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程竞争性谈判文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程竞争性谈判文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

7、在项目实施过程中，甲方如发现挂靠或转包、违法分包的，可以立即无责任终止合同，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

- 十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

- 十二、签订地点

本合同在                 签订。

- 十三、合同生效及其它

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执肆份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章）

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

年    月    日                            年    月    日

- 附件1

电声及会议系统设备操作指导

1.目的

为保证电声及会议系统设备在会议过程中的正常运行，避免因操作失误导致系统设备的损坏，制定电声及会议系统设备操作指导。

2.适用范围

适用于公司电声及会议系统设备的操作。

3. 管理职责

流程负责人：一站式服务中心主管

4. 定义

5. 特殊情况说明

6. 工作程序

6．1接会议通知单，以每次《会议服务清单》为准。

6．2按通知单要求，提前半天做好准备工作。按要求连接好话筒，有线和无线话筒应按需要摆在适当位置，高度适宜，检查无线话筒用电池电量是否充足。

6．3填写《会议服务设备检查表》。

6．4主管安排负责会议的设备操作人员。操作人员要提前30分钟-1小时到场做好准备工作，重要会议提前1-2小时，操作人员到岗后不得私自离岗。

6．5音响系统操作，开机前检查设备运行记录，确认系统设备正常无故障时打开设备总电源开关。

6．6扩声系统设备开机顺序：

6．6．1开启音源设备电源，如DVD机、MD机、录音卡座等。

6．6．2打开调音台电源。

6．6．3依次开启周边设备电源，如均衡器、反馈抑制器、压限器、媒体矩阵等。

6．6．4最后开启功率放大器电源。

6．6．5推上调音台上的音量推子到正常使用位置，使现场声音大小适宜。

6．7根据需求打开投影系统电源。

6．7．1检查投影机的信号线、投影幕是否布置好。

6．7．2打开投影机电源，调节镜头，使投影机的光线照满屏幕，图像最清晰。

6．7．3根据输入信号选择输入，使显示图像正常。

6．7．4投影机在停止使用时请按POWER按键关闭电源，等投影机的散热风扇停转后才能切断电源，否则易使投影机损坏，再次开启投影机电源需等3分钟以后。

6．8根据需求打开会议系统设备电源。

6．8．1检查会议话筒是否布置完好，话筒与话筒、会议主机的连线是否接好。

6．8．2打开会议主机的电源，会议主机在自检过程中要注意观察各个话筒的指示灯的闪亮情况。

6．8．3设备正常，会议主机自检结束后转入正常工作状态，检查各个话筒是否能正常使用。

6．9根据需求打开同声传译系统设备电源。

6．9．1打开同传主机、红外辐射器电源，检查译员机工作是否正常。

6．9．2检查接收机是否正常接收信号。

6．10会议过程中，操作员应在岗位、注意观察和监听会场情况，发现问题应及时解决。会议期间非操作人员不能进入控制室，操作人员有权制止非操作员和客人接触设备。

6．11会议结束后，操作员应检查设备是否有故障，对故障设备填写《设备设施报修单》。

6．12扩声系统关机顺序操作：

6．12．1先把调音台推子拉到底（即∞位置），把功率放大器音量旋钮旋到音量最小处，

6．12．2关闭功率放大器电源。

6．12．3关闭周边设备电源，如均衡器、反馈抑制器、压限器、媒体矩阵等。

6．12．4最后关闭音源电源，如DVD机、MD机、录音卡座等。

6．13收回会议使用的器材，话筒、话筒线、电源排插等放在货架上摆放整齐，投影机放入储物柜里， 取出无线话筒里的电池。

6．14填写《电声及会议系统设备运行记录表》（扩声、会议、投影、同传），确认总电源关闭后方可离开音控室。

- 附件2

会议服务设备检查表

| 会议名称 |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议厅(室) |  | 会议时间 |  |  |  |
| 使用设备 | 初检 | 复检 |  | 备注 |  |
| 音视频切换器 |  |  |  |  |  |
| VGA切换器 |  |  |  |  |  |
| 自动混音器 |  |  |  |  |  |
| 调音台 |  |  |  |  |  |
| 媒体矩阵 |  |  |  |  |  |
| 功率放大器 |  |  |  |  |  |
| 音箱 |  |  |  |  |  |
| 无线话筒 |  |  |  |  |  |
| 有线话筒 |  |  |  |  |  |
| 投影机 |  |  |  |  |  |
| 笔记本电脑 |  |  |  |  |  |
| 手拉手会议话筒 |  |  |  |  |  |
| 会议主机 |  |  |  |  |  |
| 译员机 |  |  |  |  |  |
| 红外辐射主机 |  |  |  |  |  |
| 红外辐射板 |  |  |  |  |  |
| 同传接收机 |  |  |  |  |  |
| 音响电源 |  |  |  |  |  |
| 现场外接电源 |  |  |  |  |  |
| LED屏 |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |

注：检查设备电源指示和信号指示是否正常，检查设备各功能是否正常，如正常“√”，否则说明故障原因，本次会议未使用的设备“/”。

- 附件3

电声及会议系统设备使用运行记录表

位置：		会议厅：

| 序号 | 日期 | 会议名称 | 开机时间 | 关机时间 | 运行记录 | 操作人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件4

会议音响技术人员外包管理程序

- 目的

为规范外包方的管理，确保外包方提供的服务符合规定要求，加强对外包服务项目人员到岗、工作情况的落实，确保外包方的工作质量。

- 适用范围

适用于盐城国际会展中心会议音响技术人员外包服务项目。

- 职责

流程负责人：“一站式”服务中心部长

- 定义

外包方管理责任人：部门指派的会议音响技术人员外包服务管理人员。

- 特殊情况说明

- 工作程序

| 流程图 | 责任人 | 实施部门 | 过程描述及注意事项 | 支持性文件及记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定方案及检查标准 季度考评 企业文化宣导 确定责任人 外包方自检 检查评分 资料存档 年度考评 | 部长 | “一站式”服务中心 | 确定外包方管理责任人。 |  |
|  | 外包方管理责任人、外包方负责人 | “一站式”服务中心 | 1.依据合同、会议服务需求等内容指导外包供应商制定会议音响技术人员外包服务方案。（方案内容包括但不仅限于：人员名单、岗位安排、培训计划等） 2.根据会议服务质量要求及外包方服务工作情况制定《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》,明确服务质量考评标准。 | 《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》 |
|  | 外包方管理责任人 | “一站式”服务中心 | 组织向外包方宣导公司企业文化，会议服务质量标准及要求。 |  |
|  | 外包方 负责人 | 外包方 | 外包方根据服务质量检查标准对会议现场服务情况进行自检。 | 《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》 |
|  | 外包方管理责任人、 会议项目负责人 | “一站式”服务中心 | 1.外包方提供服务期间，外包方管理责任人及会议项目负责人负责对外包方服务质量、服务完成情况、自检情况进行检查评分，每天抽检2次以上，填写《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》，对外包方现场服务情况进行记录评分。 2.对会议现场检查发现问题，及时督促外包方整改，并跟踪验证。 | 《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》 |
|  | 外包方管理责任人 | “一站式”服务中心 | - 外包方管理责任人每季度根据《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》进行季度考评总结（总结内容包括但不仅限于季度服务质量评价、存在问题、改进建议等）。 - 考评总结经部门负责人及分管领导审批后，将反馈至外包方负责人处；对存在的突出问题的要求外包方作出书面整改措施并监督实施。 | 《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）》 |
|  | 外包方管理责任人 | “一站式”服务中心 | 1.合同结束前一个月，外包方管理责任人负责开展外包方年度综合考评。 2.评分计算方法：年度考评得分＝每次考核得分的平均分*80%+年度考核评分*20%。 3.年度考评得分低于80分（不含80分）以下的，下一年度该项目招标时将不能参加采购活动。 | 《外包方服务质量考核表（会议音响技术人员）（年度）》 |
|  | 外包方管理责任人 | “一站式”服务中心 | 将相关资料进行归档。 |  |

- 附件5

盐城国际会展中心智能化系统维保项目考核办法

为确保盐城国际会展中心智能化系统工作能够正常有序进行，智能化系统的所有设备设施能够安全运行，确保系统维护保障服务工作质量（具体服务内容详见招标文件）；为确保盐城市国际会展中心各种会议等活动保障服务工作能够正常有序进行、灯光音响等系统的所有设备设施能够安全运行，会议期间所有设备原则上为零故障，确保服务工作质量；为明确中标人的责任，特制定本办法如下：

1、中标人维保服务团队所有工作人员必须保证政治上可靠、无违法记录、无不良诚信记录；否则，一经发现立即辞退，采购方有权无条件解除服务合同，并扣除全部服务费用；

2、维保人员必须严格执行会展管理办公室下达工作指令，服从会展管理办公室的统一指挥，充分做好日常维保工作，否则每次罚款/扣款2000元；

3、中标人在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，每发现一次处3000元违约金，同时采购方有权解除维修保养合同，已完工作不予结算；

4、平时必须按时检查设备的运行状况，所有设备必须处于完好的待命状态；发现故障应及时修复，无其它特殊原因，没有及时修复，每发现一次扣减服务费2000元；

5、严格遵守保密制度，不得擅自更改主机密码，不得擅自更改多媒体屏内容，不得随意调取监控录像，否则，扣款1000元；

6、会议保障期间杜绝发生啸叫、哑音、灭灯、死机、素材播放错误等故障，每发生一次重大会议事故罚款/扣款20000元；全年活动期间发生重大会议事故达3起，采购方有权无条件解除服务合同，扣除全部合同服务费用，并要求中标方赔偿合同额的50%。

7、必须严格守岗、守责，维保期间严禁会客、不做与工作无关的事，否则，每次扣款1000元；

8、按招标文件规定对设备进行清洁保养等工作，做到机房、设备、场地三干净，并做好记录；保洁或记录不到位，每发现一次罚款/扣款2000元；

9、必须保管好设备、维修工具及各种附件，做到工具齐全、设备完好、财物相符，发现异常应及时汇报，否则每次罚款/扣款1000元。

10、中标人按月拟定维保计划并由系统所在位置填写工作日记，按周请会展管理部门签字确认，否则，每次罚款/扣款1000元。

本办法自签定服务合同之日起执行。

附件6：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

维保单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

附件7：

东方集团建设项目廉政合同

订立合同单位                                （以下简称甲方）

（以下简称乙方）

根据盐城市人民检察院、监察局等12个单位联合颁发的《盐城市市场廉政准入规定（试行）》及有关廉政建设的要求，为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范                               工程建设项目承发包各方行为，特订立本合同。

- 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

- 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

- 坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

- 发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

- 甲方的义务

- 甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

- 甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

- 甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

- 甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

- 甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

- 乙方的义务

- 乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

- 乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

- 乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

- 乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

- 违约责任

- 甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

- 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

- 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至该工程项目竣工验收合格止。

- 本合同一式肆份，由甲、乙方各执贰份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：                                         联系电话：                              联系电话：

年   月   日                            年   月   日

# 第五章 项目需求

一、项目概况

盐城市国际会展中心占地面积14.6万平方米（折约219亩），主体一层、局部二层，展厅均为大跨度钢结构建筑，建筑面积4.2万平方米，按照A、B、C三个馆分布，A馆建筑面积9750平方米、B馆建筑面积21300平方米、C馆建筑面积4100平方米、中央大厅建筑面积6850平方米，三个展馆既相对独立，又融为一体，可容纳1000个标准展位，均能独立对外开放。室外广场10万平方米，兼集会、展览、游憩等功能于一体。盐城国际会展中心是盐城市重点工程实施项目之一，也是盐城市发展现代服务业的重要平台和对外交流、发展会展经济的重要载体。

# 盐城国际会展中心于2010年竣工，全系统已经运行3年以上。弱电系统包括：计算机网络系统、楼宇设备自动控制系统、综合安防系统、有线电视系统、背景音乐和紧急广播系统、智能灯光系统、无线对讲系统、UPS电源、大型会议室、无纸化会议室、贵宾接待厅及防雷系统等。

- 楼层功能区概述

盐城市会展中心各楼层功能划分如下：

A馆

一层：咖啡厅、联合指挥室、服务工作站、前台、风机房等

二层：大会议室、无纸化会议室、接待厅等

B馆：

一层：展厅大厅、弱电机房等

二层：办公室

C馆：

一层：展厅大厅

二层：配套用房

三、其他

其他内容见合同条款。

# 第六章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

目   录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书（如有授权）

（四）报价清单

（五）资格审查资料

（六）开发区建设工程结算审核责任书

（七）其他材料

- 一、投标函

投   标   函

盐城东方投资开发集团有限公司 ：

1、根据已收到的 盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目 项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以¥          元(大写：人民币         )，按招标文件和合同约定承担本招标范围内的全部维保服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知后立即进场，并确保按时完成服务任务，满足招标人质量要求。

3、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人 。

4、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标

9、                            （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 三、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目  投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年        月        日

四、报价清单

盐城国际会展中心2022年度会议保障服务及弱电维保服务项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元/年） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化工程维保 | 符合招标文件、需求文件及相关规范规定要求，包含各系统及电脑、机房设备等全部设备维保 | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 会议保障 | 确保满足2022年度各类会议需求。其中大型会议提供专业音响、灯光、大屏显示（不少于3人）服务水平达演出需求水准。并符合招标文件、需求文件及相关规范规定要求。服从会展管理办公室管理。 |  |  |  |  |  |
| 总计(元) |  |  |  |  |  |  |  |

报价单价说明：

一、需至少1人驻场服务，工作时间为5天8小时。根据活动及任务要求适当增加人员和工作时长。并无条件接受时间调配。

二、投标报价为完成本项目所需要的一切费用（包括但不限于）：人工费、材料费(不含2000元以外的材料费）、机械费、管理费、利润、税金、风险费等全部费用。

投标人盖章（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

- 五、资格审查资料

资格审查资料

- 见招标文件第二章3.1款。

- 六、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）×5%-报审价×5%×5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）×20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）×20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位（盖章）：

经办人（签字）：