江苏东方水务有限公司2022年度聚氯化铝药剂采购项目

招 标 文 件

招　标　人：                       （公章）

法定代表人：                       （盖章）

招标代理机构:                      （公章）

法定代表人：                        （盖章）

二〇二二年七月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（合理低价法）	25

第四章 合同条款及格式	30

第五章 招标需求	37

第六章 投标文件格式	38

第一章 招标公告

江苏东方水务有限公司2022年度聚氯化铝药剂采购项目招标公告

1. 招标条件

江苏东方水务有限公司的2022年度聚氯化铝药剂采购项目已经批准实施，招标人为江苏东方水务有限公司，项目资金来自国有，出资比例为 100% 。该招标项目已具备招标条件，现对该招标项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 采购内容及技术要求：

| 序号 | 药剂 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 预计全年采购量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯化铝 | 液体 10%有效含量 | 1、液体 10%有效含量 2、聚氯化铝技术要求：氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10.0%； 盐基度30.0~95.0%； 水不溶物的质量分数≤0.4%； pH值（10g/L水溶液）3.5~5.0； 铁（Fe）的质量分数≤3.5%； 砷（As）的质量分数≤0.0005%； 铅（Pb）的质量分数≤0.002%； 镉（Cb）的质量分数≤0.001%； 汞（Hg）的质量分数≤0.0005%； 铬（Cr））的质量分数≤0.005%； 上述所列水不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均指Al2O310%的产品含量，Al2O3含量≠10%时，应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算出相应的质量分数。 3、性状：无色至黄色或黄褐色液体，无异味。 4、运输：运输时应密闭，装运容器应防腐、耐酸，不得与其他物品混装，且满足国家其他相关规定。 | 1000（具体数量以实际供货为准） |

2.2采购规模：年供货量暂估1000吨（以实际为准），年供货额约90万元。

2.3交货地点：江苏东方水务有限公司污水处理厂招标人指定地点。

2.4供货期：总供货期为1年；实行分批次供货，每批次须在接到招标人通知后24小时内送货至指定地点。每批次供货量约30吨，具体供货次数、每批次供货量及开始供货时间以招标人的通知为准。

2.5质量要求及验收标准：符合国家、行业相关标准、招标人化验室出具的样品检测结果和采购合同相关约定，并满足招标人现场技术要求，如有冲突者，以较高标准要求解释顺序优先。

2.6质保期：不少于3个月（以每批次交货日期为起始日期）。

2.7招标范围：聚氯化铝药剂的采购、供应、运输、检测、验收、交货（卸货至指定地点并承担卸货费）及质保期内的售后服务等服务工作，具体详见采购清单，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

2.8标段划分：本次招标共一个标段。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标资质、资格等要求：

3.1.1投标人资格：具备独立法人资格，为所投药剂的制造商或该制造商授权的销售代理商。

3.1.2销售代理商投标的，须提供投标时须提供所投药剂制造厂商出具的产品质量联保证明书。

3.1.3投标人业绩要求：投标人自2019年7月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有2个单项合同年供货量达500吨及以上的污水处理用液态聚氯化铝（氧化铝质量分数≥10.0%。）供货业绩，且买方的综合评价意见为良好及以上。投标时须提供符合业绩要求的供货合同、买方综合评价意见表，业绩同一指标在上述文件中反映不一致的，以最小的为准。

如业绩指标在上述文件中无法反映的，须同时提供买方出具的相应指标证明材料（加盖买方公章）。

3.1.4 投标聚氯化铝药剂样品技术参数符合招标文件要求（以招标人化验室出具的检测结果为准），具体要求详见招标文件。

3.1.5相关人员要求：委托代理人为投标人本单位正式职工，从投标截止日当月向前连续6个月均在投标人本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2022年7月*日，则为2022年1-6月养老保险均在投标人本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

3.1.6信誉要求

（1）投标人及其法定代表人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。

（2）投标人及其法定代表人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（3）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

（4）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关管理部门按规定处理。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3符合相关法律、法规规定的其他要求。

4. 评标办法

本招标项目采用资格后审、合理低价法。

5. 投标保证金

本项目投标保证金为人民币壹万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以银行汇票方式汇至投标保证金专用帐户（收款单位：江苏东方水务有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行；账号：32050173900109687988）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

6. 招标文件的获取

6.1招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

6.2本招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥：300元）；缴纳方式：投标人只有在投标截止时间前向代理公司缴纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则其投标文件作无效标书处理。投标人须在投标截止时间前任意时间将该费用转账至支付宝或微信账号18005108385（张海青），并备注单位名称+项目名称。

6.3本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年 7 月 29 日10：30 时，地点见招标文件“投标人须知前附表”。

7.2逾期送达的投标文件将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）上发布。

9.其他

本项目采用不见面开标，开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

10. 联系方式

招标人：江苏东方水务有限公司

地   址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼

联系人：郑工

电   话：0515- 68086526

招标代理机构：江苏宏天工程管理有限公司

地   址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联系人：王娟

电   话：18005108315

2022 年 7 月 15 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：江苏东方水务有限公司 地 址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室 联系人：郑工 电 话：0515- 68086526 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏宏天工程管理有限公司 地 址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼 联系人：王娟 电 话：18005108315 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 江苏东方水务有限公司2022年度聚氯化铝药剂采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期（供货期） | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 联系人： / 电 话：/ |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 |  |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间4日前（对投标样品疑问的提出时间为样品提交截止时间3日前） |
|  |  | 形 式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足 3 日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 投标截止时间4日前（对投标样品疑问的提出时间为样品提交截止时间3日前） |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 人民币88.333333万元整，招标人不接受高于此招标控制价的投标报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人存在下列行为之一的：串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的； |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 定标后，中标人应在中标公示结束后领取中标通知书前提供与投标文件一致的全套纸质投标文件 4 份。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：2022年7月29 日10：30 时（北京时间） 地点：投标截止时间前将电子投标文件加密发送至邮箱（236746917@qq.com） 本项目采用不见面开标，开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.4.4 | 其他拒收（退回）投标文件情形 | 投标截止时间后将电子投标文件加密发送至邮箱，以接收邮件邮箱显示时间为准。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1（7） | 是否要求投标人派员出席开标现场 | ☑否 |
| 6.4 | 多标段推荐中标候选人方法 | / |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为标段中标金额的10%，中标后7日内并在签订合同前，承包人须缴纳履约保证金。履约保证金须全部采用现金，中标人在规定时间内以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户。合同须在招标文件规定时间办理和签订。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标结果公示后第8日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 招标人保证金专用帐户（收款单位：江苏东方水务有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行 ；账号： 32050173900109687988）。 |
| 7.5.3 | 差额履约担保 | ☑否 □是 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 见招标文件第四章 |

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、工期（供货期）和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期（供货期）：见投标人须知前附表，工期（供货期）即指招标项目实施完成并通过验收达到合同目的的期限。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的招标代理机构；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对项目现场状况（包括场地的位置、尺寸、运输条件等）和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。项目现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备或工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备或工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求 ；

（6）投标文件格式 ；

（7）采购清单；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料 。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介或交易系统上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件共一个标书，应至少包含以下内容：

（1）法定代表人身份证明；

（2）授权委托书（如有授权）；

（3）投标函；

（4）投标报价表；

（5）投标人基本情况表；

（6）资格审查资料：

●投标人（制造厂商）投标时须提供：

◇ 营业执照（副本）原件彩色扫描件。

◇ 企业业绩证明材料：符合业绩要求的供货合同、买方综合评价意见表、买方出具的相应指标证明材料（如有）原件彩色扫描件。

●投标人（销售代理商）投标时须提供：

◇ 制造厂商营业执照（副本）原件彩色扫描件。

◇ 制造厂商授权委托销售书原件彩色扫描件：格式自拟。

◇ 所投药剂制造厂商出具的产品质量联保证明书原件彩色扫描件：格式自拟。

◇ 投标人的营业执照（副本）原件彩色扫描件。

◇ 投标人企业业绩证明材料：符合业绩要求的供货合同、买方综合评价意见表、买方出具的相应指标证明材料（如有）原件彩色扫描件。

（7）招标人化验室出具的投标样品检测结果复印件（加盖投标单位公章）；

（8）售后服务承诺文件；

（9）银行汇票原件扫描件；

（10）投标人基本账户的银行开户许可证或银行出具的基本存款账户信息证扫描件；

（11）招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料。

注：上述所有材料按招标文件编制及盖章要求制作并扫描成PDF格式的电子档（其中资格审查资料须为原件彩色扫描件）。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用，包括投标人为完成招标文件（含货物清单）确定的招标范围内的所有工作内容，进行货物的采购、供应、运输、检测、验收、交货（卸货至指定地点并承担卸货费）及质保期内的售后服务等服务工作而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物价格、包装费、运输费、卸货费、售前售后服务费、相关资料费、管理费、利润、规费、税金（增值税）、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

3.2.2投标人按招标文件（含采购清单）的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价方式

本项目采用“固定全费用综合单价”报价方式，即将所有费用摊销至单价中。投标单价（各清单项的单价）作为结算的依据，除招标文件和合同另有约定外，中标单价一律不得调整，数量按实结算。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按规定的金额和形式从投标企业的基本存款账户缴纳投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人从其基本存款账户缴纳，并应符合招标文件规定。

本项目投标保证金为人民币壹万元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以银行汇票方式汇至投标保证金专用帐户（收款单位：江苏东方水务有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行 ；账号： 32050173900109687988）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期（供货期）、投标有效期、项目要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

### 4.1.1 投标截止时间：详见投标须知前附表。

### 4.1.2 投标文件递交地点：投标文件递交截止时间前，投标人应将所有投标文件加密后从投标人指定的电子邮箱传至招标人指定电子邮箱（236746917@qq.com）。加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。投标人邮箱发送信息中应注明本次投标授权委托人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人单位全称+本项目名称全称”。投标文件以最后一次提交的为准。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制和递交。

4.2.3 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

### 4.3 不予接收的投标文件

4.3.1未按规定获取招标文件而来投标的、未按照本章4.1.2要求递交投标文件的，招标人有权不予接收。

4.3.2逾期发送或未发送至指定邮箱的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期发送的，视同不予接收。

4.3.3 其他拒收（退回）投标文件的情形见投标人须前附表规定。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

### 5.1.1 开标时间：详见投标须知前附表。

### 5.1.2 开标地点：不见面开标，各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议ID： 323-578-547 。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以参与开标会议人员的非本单位授权委托人对开标会议提出质疑。

### 5.1.3投标人必须在投标文件提交截止时间（开标时间）后30分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至邮箱（236746917@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人单位全称+解密密码”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解压的，作无效标书处理。

### 5.2 开标程序

5.2.1 按下列程序进行开标会

（1）投标截止时间前，接受投标人递交投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布相关参会人员；

（4）公布投标人数量；

（5）招标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的相关系数；

（6）招标人（招标代理机构）逐一解压投标人投标文件；

（7）当众开标、唱标，宣读投标人名称、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

（8）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

### 6.5 无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（14）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（15）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（16）明显不符合质量、技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（18）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（19）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

（22）开标到场代理人与授权委托书中明确的代理人不一致的、项目负责人（如招标文件有约定）与投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

（23）按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议或未参加开标会议的；

（24）代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

（25）投标药剂样品或技术参数不符合招标文件要求的；

（26）本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

7.合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。

### 7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 如招标控制价和中标价的差值大于履约保证金，中标人除按规定缴纳履约保证金外，在签订合同前，中标人应根据投标人须知前附表规定向招标人提供差额履约担保。

### 7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.4 招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.投标样品

### 9.1样品制作、递交要求

有意参加投标的单位，请按以下要求向招标人递交投标聚氯化铝药剂样品：

9.1.1样品制作要求：样品容量不少于600ml，专用容器封装（容器口密封且便于取样及封样），容器表面加贴标签（注明：药剂名称、封装日期、投标人单位名称、联系人及电话）。

投标人只能递交一次样品，样品送达后不得再以任何理由替换样品。

9.1.2递交时间：2022年 7 月 15 日- 2022 年 7 月 21 日，每日上午8：30至12时，下午14：30时至18时。

9.1.3递交方式：现场递交。

递交地点: 江苏东方水务有限公司（盐城经济技术开发区华山路9号）；

联系人及电话：王权权18082181835 。

递交样品时须提供以下材料：（1）投标人出具的委托书原件（注明样品递交人的姓名、身份证号码、联系电话）和本人身份证原件。（2）投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标人单位公章）。（3）销售代理商投标的，提供所投药剂制造厂商营业执照（副本）复印件（加盖投标人单位公章）、制造厂商出具的授权委托销售书复印件（加盖投标人单位公章）。

注：上述材料不齐全或不符合要求的，样品不予接收。样品逾期递交的，或未递交至指定地点的，不予接收。

### 9.2 样品检测

样品技术参数检测由招标人化验室进行检测，检测结果招标人在投标截止时间前向投标人发出。样品检测费由招标人承担。

9.2.2招标人化验室出具的样品检测结果作为样品是否符合招标文件要求的判定依据，如不符合要求无投标资格。

9.2.3 招标人化验室出具的样品检测结果同时作为中标人供货和招标人验收的依据。投标人中标后，供货到现场的聚氯化铝药剂技术参数不得低于检测结果中的数值，否则招标人不接收。

### 9.3 特别说明

投标人按上述要求递交样品的，视为接受9.1、9.2款的所有约定，检测结果出具后不得再以任何理由要求重新检测。

第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

| 初步评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 |  | 制造厂商营业执照（副本）；如为销售代理商投标人，同时提供销售代理商的营业执照（副本）原件彩色扫描件。 |
|  | 授权委托销售书（销售代理商投标的提供） |  | 制造厂商授权委托销售书原件彩色扫描件 |
|  | 产品质量联保证明书（销售代理商投标的提供） |  | 所投药剂制造厂商出具的产品质量联保证明书原件彩色扫描件 |
|  | 企业业绩证明材料 |  | 符合业绩要求的供货合同、买方综合评价意见表、买方出具的相应指标证明材料（如有）原件彩色扫描件。 |
|  | 投标样品 |  | 符合招标文件要求：以招标人化验室出具的投标样品检测结果复印件（加盖投标单位公章）为准。 |
|  | 投标人名称 |  | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 |  | 符合招标文件签署规定，正本投标材料中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。 |
|  | 投标文件组成及格式 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 |  | 报价唯一、不低于成本、不高于招标控制价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 工 期 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 质量要求 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 付款方式 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 技术响应 |  | 符合招标文件要求，无重大偏差。重大偏差是指“投标人须知 6.5无效标书条款”的第（8）、（9）、（16）的情形。 |
|  | 标书有效性 |  | 不存在“投标人须知6.5无效标书条款”的情形 |
| 详细评审 |  |  |  |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 商务评审 | 计算评标价（如有） | 按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算投标人评标价 |  |
|  | 总报价 | A值的确定（若有效投标文件小于等于7家时，取所有有效投标文件的评标价算术平均值为 A值；若有效投标文件大于7家时，去掉其中的二个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A值。 评标基准价 =A×K。 |  |
|  |  | 有效投标人报价不低于评标基准价。 |  |
| 不规范标书 | 不规范标书 | 见“通用评标规则 4.2”条 |  |

1 评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”， 由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告依法确定中标人。

2 评审标准

本工程评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

特别说明：投标人数量如大于25家的，按低价到高价只选25家投标人参与资质及符合性评审,如第25家出现2家及以上相同报价的，同时入围。如资质及符合性评审后有效投标人不足3家的，不替补。

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

2、如通过资格及符合性审查的有效投标文件超过15家，按低价到高价只选15家参与计算A值和进入详细评审,如第15家出现2家及以上相同报价的，同时入围，但只1家参与A值计算。如在详细评审阶段发现有符合废标的投标文件，有效投标文件不足15家的，不替补。

3、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

投标人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

3 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4 通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.5违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.6其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第四章 合同条款及格式

2022年度聚氯化铝药剂采购项目合同

合同编号:

需    方：     江苏东方水务有限公司

供    方：

签约日期：

签约地点：       盐城经济技术开发区

2022年度聚氯化铝药剂采购项目合同

需方（甲方）：      江苏东方水务有限公司

供方（乙方）：

根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方2022年度聚氯化铝药剂采购项目公开招标的结果，签署本合同：

1、药剂名称、技术规格、数量及价格（本合同项下价款均为人民币）

| 序号 | 药剂名称 | 技术规格 | 数量 | 单价 （元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯化铝 | 液体 | 按实际送药量（过磅量）计 |  |
| 备注 | 1、药剂数量以甲、乙双方最终确认的实际送药量（过磅量）为准；过磅点由甲方指定在开发区境内，过磅费乙方承担。 2、合同金额按照实际送药量*单价为结算价。 3、如甲方根据水质、水处理效果要求调整药剂成份时，乙方须无条件相作应调整，结算单价不变。 |  |  |  |

2、技术标准

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 液体 |
| 氧化铝（Al2O3）的质量分数%≥ |  |
| 盐基度/% |  |
| 水不溶物的质量分数%≥ |  |
| pH值（10g/L水溶液） |  |
| 性状 | 无色至黄色或黄褐色液体，无异味 |
| … |  |

其他各项指标必须符合GB/T22627-2014的要求。

乙方保证提供的药剂必须符合国家、行业相关标准、甲方化验室出具的投标样品检测结果和本合同相关约定，并满足甲方现场技术要求，如有冲突者，以较高标准要求解释顺序优先；每批次产品应附随提供当批产品的产品检验合格证、检验标准、检验报告单。甲方有权随时进行抽检，若抽检结果出现数量不符、药剂质量未达到标准或与检测结果不符、药剂单耗超同类产品，甲方有权立即终止合同关系, 并且有权要求乙方按照当批次药剂款项的200%进行赔偿。甲方有权申请第三方法定检测单位按照国标对产品进行抽检，若主要技术参数未达到合同要求，乙方按照当批次药剂款项的200%进行赔偿，并甲方有权终止合同。

药剂质保期： 3个月（以每批次交货日期为起始日期）。

3、技术资料

3.1乙方应按招标文件和合同规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、合同期限：从合同签订之日起1年。

7、交货时间、地点

交货时间：接到甲方通知后24小时内

交货地点：甲方现场指定地点

合同药剂以汽运方式运至交货地点，所有运输费、卸车费（卸料接口自备）、过磅费和保险费用均由乙方承担。药剂运抵交货地点，甲方抽样化验分析合格、确认药剂数量及外观质量符合合同后，签署药剂接收证明之日视为实际交货日期，但甲方的签署并不代表对乙方提供的任何药剂质量的认可；如在上述交货检查中发现乙方提供的任何药剂的品名、规格或数量与本合同的约定由不符之处，或达不到初期送样的质量时，甲方有权退回药剂并向乙方提出索赔。如连续两次发现药剂不符合合同约定要求，甲方有权立即终止合同。

8、包装与标记

除合同另有规定外，乙方提供的药剂均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于运输、防潮、防震、防锈，确保药剂安全无损运抵现场，由于包装不善所引起的损坏和损失均由乙方承担。

9、验收

验收时间、标准及方法：运抵现场后，甲方对药剂的质量、规格、数量或重量进行验收，待甲方确认无误后验收合格。甲乙双方必须现场进行签收，同时乙方需提供对应车辆的过磅单以及厂家出具的本批次药剂的检测报告，乙方如不能提供，甲方有权当场拒收，拒收后乙方必须在12小时内提供符合甲方要求的药剂，由此产生的费用以及损失都需乙方承担。甲方有权对乙方运达的药剂重量，在盐城进行过磅抽检，过磅费由乙方承担，如有误差超过50公斤以上，甲方将及时告知乙方，并明确核减数量。

10、合同价格形式、结算及付款方式

10.1 合同价格形式

本合同采用固定单价合同。结算时中标单价固定不变，数量按实际确认数量计算。当实际使用量超出或不足1000吨的，乙方应根据实际使用量供货，单价按中标单价结算，即结算价=实际确认数量*中标单价。

10.2结算及付款方式：按月结算和付款，当月价款于下月结算，结算时间为每月最后一批次药剂到达指定交货地点，经甲乙双方检验合格30天后进行结算（如检验合格30天后药剂未使用完，药剂款项结算日顺延至药剂使用结束且下批药剂到场后）；双方结算日前10天对月药剂供应总量进行核对确认,每次结算时甲方收到乙方提交的（符合甲方要求的）全额增值税发票后，30日内向乙方支付全额结算款项。

11、税费

11.1中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

12、违约责任

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从应付货款中扣除违约金。违约金按迟交货或未提供服务的交货总价的每日10%计收。

甲方对到货产品质量的验收，并不免除乙方应提供合格产品之责任；如甲方在日后使用过程中发现质量和技术参数要求不符合本合同约定，甲方有权要求乙方限期予以替换并按照该批次订单金额的200%支付违约金、并可以单方面终止本合同。

乙方承诺所供产品质量不次于试验选中产品质量，否则一经发现，甲方有权解除本合同，并取消乙方合格供应商资格。从合同生效之日起，如甲方在运行生产过程中因产品出现质量和技术问题，乙方承诺在接到通知后24小时内派专业技术人员在到现场提供售后服务以解决有关问题。

从合同生效之日起，若因乙方所提供的产品导致甲方公司水处理系统生产运行出现异常或故障，妨碍水处理系统正常生产运行，甲方通知乙方到厂进行技术服务，乙方应在接到通知后24小时之内自费派工程师到厂进行技术服务，限期排除故障，确保甲方公司生产顺利进行，若因此给甲方公司造成损失，乙方应全额赔偿。

13、其他

13.1自觉接受盐城东方投资开发集团有限公司和本公司（以下简称 甲方）对本项目监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合招标文件、采购合同、国家相关技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反招标文件、采购合同、国家相关技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守招标文件、采购合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

13.2在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对项目有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

13.3在项目实施过程中，甲方如发现项目挂靠或转包、违法分包的，可以立即无责任终止合同，没收乙方履约保证金和投标保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

13.4乙方自行承担项目供货过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到供货进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付货款时扣除。

13.5项目采购价款一律通过银行非现金结算。

13.6 履约保证金：本项目履约保证金为标段中标金额的10%，中标后7日内并在签订合同前，乙方须缴纳履约保证金。履约保证金须全部采用现金，乙方在规定时间内以转账、电汇或银行汇票形式汇转至甲方指定账户。合同须在招标文件规定时间办理和签订。甲方对乙方不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，甲方人有权在中标结果公示后第8日起宣布乙方废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

保证金专用帐户（收款单位：江苏东方水务有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行 ；账号： 32050173900109687988）。

履约保证金退还：一年供货期满且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）

14、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15、争议解决

本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、行政法规的规定。

合同履行中有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如果不能达成一致，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

16、合同生效及其他

本合同一式 10份，具有同等法律效力，甲方执 5 份，乙方执 5 份，经双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

| 甲方：江苏东方水务有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 日期： | 日期： |
| 地址： 联系电话： | 地址： |
| 开户行： | 邮编： |
|  | 联系人： |
| 税务登记号： | 电话： |
|  | 传真： |
|  | 开户银行: |
| 帐号： | 账号： |

第五章 招标需求

- 一、货物采购清单

| 序号 | 药剂 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 预计全年采购量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯化铝 | 液体 10%有效含量 | 1、液体 10%有效含量 2、聚氯化铝技术要求：氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10.0%；盐基度30.0~95.0%；水不溶物的质量分数≤0.4%；pH值（10g/L水溶液）3.5~5.0；铁（Fe）的质量分数≤3.5%；砷（As）的质量分数≤0.0005%；铅（Pb）的质量分数≤0.002%；镉（Cb）的质量分数≤0.001%；汞（Hg）的质量分数≤0.0005%；铬（Cr））的质量分数≤0.005%； 上述所列水不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均指Al2O310%的产品含量，Al2O3含量≠10%时，应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算出相应的质量分数。 3、性状：无色至黄色或黄褐色液体，无异味。 4、运输：运输时应密闭，装运容器应防腐、耐酸，不得与其他物品混装，且满足国家其他相关规定。 | 1000（具体数量以实际供货为准） |

注：

1、总供货期为1年；实行分批次供货，每批次须在接到招标人通知后24小时内送货至指定地点。每批次供货量约30吨，具体供货次数、每批次供货量及开始供货时间以招标人的通知为准。

2、如招标人根据水质、水处理效果要求调整药剂成份时，中标人须无条件作相应调整，结算单价不变。

3、具体供货及结算要求等详见合同条款。

第六章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料模版，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 封袋格式：贴于投标文件封袋上

江苏东方水务有限公司2022年度聚氯化铝药剂采购项目 招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日          期：

- 投标文件封面格式

正或副本

江苏东方水务有限公司2022年度聚氯化铝药剂采购项目 招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日          期：

目   录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标函

四、投标报价表

五、投标人基本情况表

六、资格审查资料

七、招标人化验室出具的投标样品检测结果

八、售后服务承诺文件

九、其他材料

- 一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

身份证号码：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 二、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （招标项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

年       月       日

- 三、投标函

投标函

：

1．我方已仔细研究并完全接受                     （招标项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币                       （大写）（¥           ）的投标总报价，在1年的供货期内履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．如果我方中标，将派出            （姓名）作为本项目的项目负责人。

3. 我方保证每批次药剂在接到招标人通知后24小时内送货至指定地点。

4．我方保证本项目质量等级达到符合国家、行业相关标准、招标人化验室出具的样品检测结果和采购合同相关约定，并满足招标人现场技术要求，如有冲突者，以较高标准要求解释顺序优先，符合招标文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和招标人的验收。

5．我方承诺药剂质保期：     个月（以每批次交货日期为起始日期）。

6．我方承诺在招标文件规定的投标有限期内不修改、撤销投标文件。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

9．                            （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

- 四、投标报价表

投标报价表

项目名称：江苏东方水务有限公司2022年度聚氯化铝药剂采购项目

| 序号 | 药剂 名称 | 技术参数 | 生产厂家 | 预计全年采购量（吨） | 全费用综合单价（元/吨） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯化铝 | 见开标前招标人化验室出具的投标样品检测结果 |  | 1000 |  |  |  |

注：投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用，包括投标人为完成招标文件（含货物清单）确定的招标范围内的所有工作内容，进行货物的采购、供应、运输、检测、验收、交货（卸货至指定地点并承担卸货费）及质保期内的售后服务等服务工作而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物价格、包装费、运输费、卸货费、售前售后服务费、相关资料费、管理费、利润、规费、税金（增值税）、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

投标单价（全费用综合单价）作为结算的依据，除招标文件和合同另有约定外，中标单价一律不得调整，数量按实结算。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

- 五、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 营业期限 |  |  | 员工人数: |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、资格审查资料

资格审查资料

详见招标文件第二章3.1款。

- 七、招标人化验室出具的投标样品检测结果

招标人化验室出具的投标样品检测结果复印件（加盖投标单位公章）。

- 八、售后服务承诺文件

售后服务承诺

包括但不限于以下内容：售后服务保障体系；从合同生效之日起，如招标人在运行生产过程中因产品出现质量和技术问题，承诺在接到通知后24小时内派专业技术人员到现场提供售后服务以解决有关问题；从合同生效之日起，若因中标人所提供的产品导致招标人水处理系统生产运行出现异常或故障，妨碍水处理系统正常生产运行，招标人通知中标人到厂进行技术服务，中标人应在接到通知后24小时之内自费派工程师到厂进行技术服务，限期排除故障，确保招标人生产顺利进行，若因此给招标人造成损失，中标人应全额赔偿。具体要求详见招标文件第四章。

- 九、其他材料