盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目

招 标 文 件

招   标   人：  盐城东方建设投资股份有限公司  (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

招标代理机构： 江苏恒业工程管理咨询有限公司 (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

2022年12月

# 第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目已由相关部门批准建设，招标人为盐城东方建设投资股份有限公司，建设资金来自国有自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目。

2、服务地点：盐城经济技术开发区境内。

3、项目规模：盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务，共计43台，维保费约为27.3万元/年。

4、质量要求：实施维护保养后的电梯应当符合《特种设备安全监察条例》（国务院第549号令）、《电梯维护规范》（GB/T18775）、《电梯维护保养规则》TSG T5002—2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）等的相关规定并正常安全运行，同时确保委托保养的电梯能通过特种设备检验检测机构年检，确保年检合格并取得使用许可证。

5、保养方式：半包（包工包料），包括免费提供并更换部分需更换的电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油等）以及提供技术资料、技术服务、配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验等。

6、服务期：2年，至2024年12月31日止。

三、标段划分及招标范围

1、标段划分：本次招标项目分为1个标段。

2、招标范围：盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务，招标内容包括但不限于日常维护、保养和急修等半包（包工包料）服务，包括免费提供部分电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油）以及提供技术资料、技术服务、配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验等，具体详见招标文件，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

四、投标人资格要求

1、投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。

1.1 投标人资格要求：投标人须是在中国境内注册的独立法人，具有行政监督管理局核发的《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》 C级及以上（类型含客梯、货梯、扶梯）或《特种设备生产许可证》（子项目含客梯、货梯、扶梯）。

1.2项目负责人资格要求：项目负责人必须是本单位正式职工，持有《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯作业）。

1.3 拟投入本项目的电梯维护保养人员（含项目负责人至少2人）的资格要求：电梯维护保养人员为本单位的正式职工，持有《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯作业）。

注：本项目投标时，仅需提供项目负责人相关资料，评审时只审查项目负责人的资格，项目组其他人员投标时无须提供相关证明材料，中标后中标人对照资格要求将其他人员相关证书报招标人处进行审查，如发现不符合要求的，取消其中标资格。

1.4 相关人员要求

项目负责人、项目组其他成员（含电梯维护保养人员）及委托代理人为投标人本单位正式职工，从投标截止日当月向前连续6个月均在投标人本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2018年8月*日，则为2018年2-7月养老保险均在投标人本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、信誉要求：

3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.2 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

3.3 投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.4 投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.5 投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

3.6 投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

3.7 投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

4、招标人不接受联合体投标。

5、招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。

五、招标文件的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥：300元）；缴纳方式：投标人只有在投标截止时间前向代理公司缴纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则其投标文件作无效标书处理。投标人须在投标截止时间前任意时间将该费用转账至支付宝账号18452313662（陈梅），并备注单位简称+项目名称。

六、投标文件递交截止时间、地点和开标时间、地点

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2022年12月13日9时00分

2、投标文件递交地点：投标截止时间前上传加密的投标文件至招标人指定邮箱。

3、逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

4、开标时间：2022年12月13日9时00分

5、开标地点（不见面开标）：本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

七、投标保证金

本项目投标保证金数额为人民币5000.00元。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至保证金专用帐户（收款单位：盐城东方建设投资股份有限公司，开户银行：建设银行盐城开发区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件作无效标书处理。

八、发布公告的媒介

1、本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）上发布。

2、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

- 九、评标办法：采用资格后审，合理低价法。

十、其他

本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十一、联系方式

招标人：盐城东方建设投资股份有限公司

地址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室

联系人：陈工          联系电话：0515-68086956

招标代理机构：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼三楼

联系人：陈工          联系电话：18452313662

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城东方建设投资股份有限公司 地址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室 联系人：陈工 联系电话：0515-68086956 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏恒业工程管理咨询有限公司 地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼三楼 联系人：陈工 联系电话：18452313662 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 盐城经济技术开发区境内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 招标公告，招标文件的文字部分、修改答疑澄清文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：招标公告发布后3日内 |
|  |  | 形 式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前。 |
|  |  | 媒 介：网上发布（同公告发布媒介） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前。 |
|  |  | 媒 介：网上发布（同公告发布媒介） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 招标公告发布后3日内 |
| 3.2.3（4） | 投标报价方式 | “固定单价”报价方式。评审时以投标总价作为评审依据。 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为：人民币272688元/年，招标人拒绝高于最高投标限价的投标报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2022年12月13日9时00分 投标文件递交地点：电子投标文件（PDF格式）：投标文件递交截止时间前，投标人应将所有投标文件加密后从投标人指定的电子邮箱传至招标人指定电子邮箱（1339491974@qq.com）。投标文件的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准。 加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。投标人邮箱中应注明本次委托代理人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人简称+盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目”。投标文件以最后一次提交的为准。 投标文件未按要求加密的，作无效标书处理。 注：定标后，中标人应在领取中标通知书前向代理机构提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件 4 份。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点（不见面开标）：开标当日，投标人无需到达开标现场，各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议， 会议号：226 482 990。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以参与开标会议人员非本单位委托代理人对开标会议提出质疑。 解密密码发送要求：投标人必须在投标文件递交截止时间（开标时间）后20分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（1339491974@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人简称+盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，作无效标书处理。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 10.2 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 3、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |
| 10.3 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程项目现场和周围环境进行勘察（包括对电梯现状进行充分勘察），以获取编制投标文件和签署合同以及履行合同所需的所有资料，如因未踏勘现场而造成的一切责任和后果均由中标人自行承担。项目现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布招标控制价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人从“盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.2.4 投标人确认收到招标文件澄清、修改见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1 投标人投标时无需提供纸质版投标文件，以电子文件形式递交。投标人须将投标文件所有材料制作成PDF格式文档（必须是原件彩色扫描件），投标文件至少包含以下内容：

（一）投标函；

（二）法定代表人身份证明；

（三）授权委托书；（如有授权）

（四）报价清单；

（五）资格审查资料

① 投标人有效的营业执照（副本）复印件加盖公章；

② 投标人有效的《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》 C级及以上（类型含客梯、货梯、扶梯）或《特种设备生产许可证》（子项目含客梯、货梯、扶梯）复印件加盖公章；

③ 项目负责人的《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯作业）复印件加盖公章。

（六）开发区建设工程结算审核责任书。

（七）投标保证金缴纳证明材料：必须是原件彩色扫描件

（1）投标保证金银行汇票

（2）投标人基本账户的银行开户许可证，或基本存款账户信息证明

（八）其他材料。

注：上述所有材料按招标文件要求编制和签字（盖章）后扫描成PDF格式的电子档（必须是原件彩色扫描件）。

投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。

投标文件中提供的资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效，且须保证彩色扫描件与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)，出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

各投标人对本企业提供的资料真实性负责。投标人须确保所递交的电子投标文件（PDF格式文档）与原件一致，且真实、合法有效，提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标，将被没收投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按招标文件的具体规定和现场踏勘情况进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4报价、计价说明

（1）投标报价范围：投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

投标报价是指按招标人提供的招标服务内容，进行电梯的维护保养服务而涵盖的所有费用，包括但不仅限于人工费、材料费、配件费[免费提供部分电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油）]、资料费、仪器设备或机械使用费、电梯年检费、管理费、利润、税金，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

（2）投标报价的方式：本服务项目采用“全费用固定单价”报价方式，即将所有费用分摊在投标单价中，服务期内投标单价固定不变。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

（3）本项目必须确保安全，投标人自行承担工程服务过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

（4）投标人应按招标人提供的工程量清单（详见投标报价表，下同）的要求填写价格清单。投标人不得改变招标人提供的工程量清单的名称、单位、数量。如果投标人认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

（5）投标人应充分了解项目的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、电梯组成和现状以及影响投标报价的其他要素。投标人根据自身实力、结合市场情况进行投标报价，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

（6）中标后，维保单位需同建设单位共同至现场，对前维保单位移交的电梯进行确认。中标的维保单位签字确认后，后续电梯相关问题由后续中标的维保单位负责。

（7）合同定价方式

本项目采用固定单价合同，由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及现场情况为基础填报相应的单价并计算合价，结算时中标单价固定不变。合同实施期间的政策性调整（含人工工资调整、规费、税金调整风险）、合同实施期间的材料及设备价格风险、市场风险及其他风险等均不调整。

（8）投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

3.3 最高限价

本项目最高投标限价见投标人须知前附表，招标人拒绝高于最高投标限价的投标报价。

3.4 投标有效期

3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.5投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.2 本项目投标保证金数额为人民币5000元。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至保证金专用帐户（收款单位：盐城东方建设投资股份有限公司，开户银行：建设银行盐城开发区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件作无效标书处理。

3.5.3投标保证金退还

3.5.3.1投标保证金退还时间：非中标候选人汇票评标结束后退还，中标候选人（非中标人）汇票中标公示结束后退还，中标人的汇票待履约保证金缴纳后退还。

3.5.3.2 如项目发生异议（投诉）的，投标保证金的退还按本章9.5.5款执行。

3.5.3.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）中标人以非正当理由放弃中标；

（4）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有。

3.6资格审查文件

投标人投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

特别提醒:

1、因扫描件不清晰无法辨认，或提供的关键信息不全导致被评委废标，后果由投标人自负。

2、因疫情防控、资质换证就位或其他原因显示证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

- 若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.2应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.3投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.7.4投标文件扫描件应为原件彩色扫描，投标文件中所有信息和材料的完整性、真实性、有效性和清晰度等由投标人自行负责。

评标委员会或招标人对投标文件中信息和材料真实性、有效性等有疑的，可要求投标人进一步提供证明材料。

3.7.5建议各投标人留有时间余量，最好在投标截止时间前一日递交投标文件。

4. 投标

4.1投标文件的加密

4.1.1投标人应将电子投标文件加密后在投标截止时间前上传至招标人指定邮箱。

4.1.2投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

4.1.3除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 投标人应合理安排投标文件制作时间，提前递交投标文件，以确保投标文件在投标截止时间前递交且到达招标人指定的邮箱。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标人须按照招标文件的规定重新编制投标文件并且重新加密递交。

4.3.2 投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- 5.开标

- 5.1 开标时间、地点和人员

5.1.1 投标人不必抵达开标现场，但必须在指定时间内发送投标文件解密密码。开标会议开始后，由招标人、招标代理机构等相关部门的工作人员于开标现场进行开标。

5.1.2投标人可以在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：详见招标文件须知前附表，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

- 5.2 开标程序

- 5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人名单；

（4）招标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的相关系数（不论几个标段，只抽取一次，多标段共享）；

（5）招标人（招标代理机构）解密投标文件；

（6）公布开标数据；

（7）开标结束。

- 5.3 开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标时在腾讯会议中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

- 6.4 无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15、未按招标文件要求提供投标保证金的；

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20、投标人投标文件中提供的资格审查资料原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整（关键信息不齐全）、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的 ，扫描二维码不能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询不一致的；

21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

24、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（非PDF格式文档、非原件彩色扫描件）；未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；发送的解密密码无法解密投标文件的；投标文件未加密的；

25、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

26、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

27、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

28、投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号系统无法识别的；

29、不同投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号等出现一致；

30、本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

- 6.5串通投标和弄虚作假行为认定

6.5.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.5.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

6.6投标文件的澄清

6.6.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.6.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.7开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.2 中标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.4 履约担保

7.4.1履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。

履约保证金的金额为标段中标金额的10%。

投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

履约保证金退还方式：服务期满后，且无违约情形下一次性无息退还履约保证金。

（履约保证金收款单位：盐城东方建设投资股份有限公司；开户行及账号：建设银行盐城开发区支行 32001735336059911111）

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5％以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。

- 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，并由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.5.3招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

7.5.4排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.5.5招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

- 8. 重新招标与不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格预审合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

- 8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。

9.5.1投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出；投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2 凡属于异议的事项，招标人直接收到或行政监督部门转办，都应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，可以向招投标监管机构投诉。

9.5.3对本工程的招投标活动有投诉（异议）的，请严格按照“江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法的通知”（苏建规字〔2016〕4号）及盐城市城乡建设局“关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知（盐建招投〔2016〕1号）”文件要求执行。

9.5.4投诉（异议）书必须由参与本次投标的授权委托人或企业法定代表人提交，行政监督部门（招标人）当场核验身份。同时，留存其身份证复印件及近六个月社会保险缴纳凭据复印件。

9.5.5中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金（采用银行汇票作为投标保证金的，在接受投诉人（异议人）投诉（异议）书时即办理入账手续）在招标项目签订合同后予以退还，其他投标单位的投标保证金在本次投标中标公示期满后退还。

中标候选人及投诉人（异议人）投标项目负责人在异议（投诉）处理结束前不得用于投标，其他政府投资项目据此可拒绝其投标。

10. 需要补充的其他内容

10.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

窗体底端

10.2本工程投标人需在投报价中须充分考虑一切可能发生的措施费用，招标人不另行支付此项费用。

10.3 承包人在投标报价中应充分考虑因施工现场疫情防控所增加的各项费用，发包人在结算时不再另行增加费用。

10.4中标人进场后须熟悉现场情况，收集资料，并提交招标人存档。

本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 |  |  |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 | 有效的营业执照（副本）复印件加盖公章 |
|  | 资质证书 | 有效的《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》 C级及以上（类型含客梯、货梯、扶梯）或《特种设备生产许可证》（子项目含客梯、货梯、扶梯）复印件加盖公章 |
|  | 项目负责人 | 《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯作业）复印件加盖公章 |
|  | 投标人名称 | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件签署规定。 |
|  | 投标文件组成及格式 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 报价唯一、不低于成本、不高于招标控制价（最高投标限价） |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  | 服务期 | 符合招标文件规定 |
|  | 质量要求 | 符合招标文件规定 |
|  | 付款方式 | 符合招标文件规定 |
|  | 技术响应 | 符合招标文件要求，无重大偏差。 |
|  | 标书有效性 | 不存在“投标人须知6.4条款、6.5条款”的情形 |
| 详细评审 |  |  |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 商务评审 | 计算确定评标基准价 | A值的确定（若有效投标文件小于等于7家时，取所有有效投标文件的评标价算术平均值为 A值；若有效投标文件大于7家时，去掉其中的二个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A值）。评标基准价=A×K。 中标候选人报价不低于评标基准价。 |

## 1、评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告依法确定中标人。

## 2、评审标准

本工程评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

特别说明：投标人数量如大于25家的，按低价到高价只选25家投标人参与资质及符合性评审，如第25家出现2家及以上相同报价的，同时入围。如资质及符合性评审后有效投标人不足3家的，不替补。

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

2、如通过资格及符合性审查的有效投标文件超过15家，按低价到高价只选15家参与计算A值和进入详细评审，如第15家出现2家及以上相同报价的，同时入围，但只1家参与A值计算。如在详细评审阶段发现有符合废标的投标文件，有效投标文件不足15家的，不替补。

3、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

中标候选人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

3、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款、6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并在通过商务性评审的投标人中按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会在通过评审的投标人中按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

## 4、通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.5违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.6其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

- 第四章 合同条款及格式

盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目

使用单位：

维保单位：

签订时间：2022年   月

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：从事电梯日常维护保养具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证的单位。

3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不改变任何安全性能参数的调整。

4、清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。

5、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油）。

6、大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、控制柜主板除外）。

盐城市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）： 盐城东方建设投资股份有限公司

维保单位（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和急修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002－2017）等相关规范完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

1、每月2次派持有电梯维修项目《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯作业）的维保人员对电梯进行清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。

2、在电梯维保期间均采用原电梯使用的品牌零部件，并在更换前经甲方确认。

第四条  日常维护保养期限

本合同维护保养期限2年，自               起至2024年12月31日止，具体每台电梯的维保时间见维护保养电梯清单；甲乙双方对本合同期满后的续约有异议时，应当于期满前两个月以书面形式通知对方；同意期满后续约的，应当于期满前15日重新签订合同。

特殊说明：甲方组织各部门对乙方每年的服务情况进行评审，如评审不合格的，甲方有权终止合同。

第五条  日常维护保养费

维护保养费总价（人民币），大写：               元/年，小写：             元/年。

本项目维护保养费为全费用固定单价报价，维护保养期间的市场风险和国家政策性调整风险（含人工）等一切风险均含在中标价中，结算时单价不作调整。

合同价是指按甲方提供的招标服务内容，进行电梯的维护保养服务而涵盖的所有费用，包括但不仅限于人工费、材料费、配件费[免费提供部分电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油）]、资料费、仪器设备或机械使用费、电梯年检费、管理费、利润、税金，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入合同价中。

第六条  结算方式

（一）甲方按年支付维护保养费，具体支付时间和金额为：服务满1年后，支付40%的维保电梯设施年度维护保养服务费；服务期满2年，经审计后结清剩余的维保电梯设施年度维护保养服务费。

（二）支付方式：汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式： 半包  。

免费提供部分电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油）以及提供技术资料、技术服务。

第八条  安全责任

1、乙方在服务期间，其所有服务人员及管理人员应加强安全培训和教育。

2、乙方对所有工作人员在服务期间发生任何安全责任事故承担一切安全责任，与甲方无关。

3、因乙方工作人员引发的安全责任事故所造成的人身、财产损失，由乙方自行承担全部赔偿责任，甲方不承担任何形式的赔偿或补偿。（因乙方原因，造成的第三方伤害形成的事故损失全部由乙方承担。）

第九条  乙方24小时急修服务热线电话：            。

急修服务时间（困人除外）：接到甲方急修通知后1小时内赶到现场。并尽快排除故障。

第十条  驻场：当甲方有重大活动时，派专业人员到达现场，提供全程监护服务。（驻场费用已包含在日常维护保养费中）。

驻场作业人员职责：提供全程监护服务。

第十一条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维保记录上签字。

（二）义务

1、对电梯的使用安全负责，保证安全运行所需的投入。

2、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1）产品合格证；

（2）使用维护说明书；

（3）电气原理图；

（4）电气敷设图；

（5）安装说明书；

（6）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7）电梯运行全部记录；

（8）故障及事故记录；

（9）改造、重大维修原始记录；

（10）电梯施工自检记录；

（11）上年度的检验报告。

3、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

4、配备持证电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对电梯使用人员进行安全告知和培训；

（3）负责对乙方的日常维保记录、修理记录签字确认；

（4）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

5、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

6、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

7、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

8、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

9、应当在电梯安全检验合格有效期届满前一个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

第十二条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备与所维保电梯相适应的特种设备安全监督管理部门核发的许可资质。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 30 分钟内抵达现场。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、负责落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议，经常向甲方交换电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理的需求。

6、对所维护保养电梯的安全性能负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，向甲方提供书面符合规定要求的自行检查记录或报告。

9、乙方确保甲方委托保养的电梯能通过盐城市质量技术监督局安全检测站年检，确保年检合格，并取得使用许可证。如因乙方原因未能通过盐城市质量技术监督局安全检测站年检，乙方应无偿为甲方整改，直至年检合格为止。年检相关费用由乙方承担。

10、如乙方保养人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反甲方的规定，甲方可书面通知乙方，因维保不当造成的损失由乙方承担。

11、乙方工作人员在保养、维修期间自行做好安全工作，发生安全事故或造成他人事故的，一切责任由乙方承担。

12、参与电梯相关安全管理活动。

13、在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，甲乙双方应派员协助检查工作，但甲方需提前一周通知乙方。

14、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

15、不得以任何形式分包、转包。

第十三条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方追加支付延误部分费用 /  %的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照  /   标准支付违约金，造成不良后果的应承担相关责任。

（五）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担相应责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，造成不良后果的应承担相关责任。

（七）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担相应责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 （一） 种方式解决：

（一）依法向   有管辖权的 人民法院起诉；

（二）提交    /  仲裁委员会仲裁。

第十六条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）日常维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的日常维保记录。日常维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与急修记录均应当与日常维保记录一并保存。

（三）对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包维护保养项目的，甲方有权解除维护保养合同。

（四）其它：

1、乙方不能按本合同约定的内容提供服务，且连续一个月以上时间未进行维护保养，甲方有权通知乙方单方面终止合同，剩余维护保养费用不再支付；在合同终止前，未进行维护保养期间发生的事故相关责任由乙方承担。

2、乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

3、乙方提供服务时，未能发现重大的隐患，导致发生事故的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付，同时，乙方还应当退还已经收取的维保费，并承担合同总金额的1%违约金。

4、维护保养期内因维护保养不当给甲方造成的一切经济损失由乙方承担全部责任。

5、为有效控制结算高估冒算行为，乙方必须承诺：承担审计核减率超过5%部分的审核费用。

第十七条  附则

本合同自 甲、乙双方签字盖章后 生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 捌 份，甲、乙双方各执 肆 份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章）

法定代表人：                              法定代表人：

联系电话：                                联系电话：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

年    月    日                                年    月    日

附件一：

- 技术需求书

- 一、维护保养电梯清单

| 序号 | 楼号 | 电梯品牌种类 | 数量(台) | 设备型号 | 层站 | 使用年限 | 有无机房 | 维保起止时间 | 乘客电梯、货梯额定速度及自动扶梯提升高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 2 | A2号楼东中 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 3 | A2号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 4 | A2号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 5 | A2号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 6 | A1号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 7 | A1号楼西中 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 8 | A1号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 9 | A1号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 10 | A1号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 11 | A1-A2号楼中庭南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 5/5/5 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/1.0m/s |
| 12 | A1-A2号楼中庭北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 5/5/5 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 13 | B3大厅南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 14 | B3大厅北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 15 | B2大厅东 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 16 | B2大厅西 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 17 | B3大厅东 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 18 | B2大厅南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 19 | D1号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 20 | D1号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 21 | D2号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 22 | D2号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 23 | D3号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 24 | D3号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 25 | D4号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 26 | D4号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 27 | D1号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 28 | D2号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 29 | D3号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 30 | D4号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 31 | B1号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 32 | B1号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 33 | B1号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |
| 34 | B2B3中庭西 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 4/4/4 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.30-2024.12.31 | 1250kg/1.0m/s |
| 35 | B2B3中庭东 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 4/4/4 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.30-2024.12.31 | 1250kg/1.0m/s |
| 36 | B2B3中庭东门 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MRL | 2/2/2 | 2020.12.30 | 无机房 | 2022.12.30-2024.12.31 | 1250kg/1.0m/s |
| 37 | B1楼食堂大厅 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MRL | 4/4/4 | 2021.12.30 | 无机房 | 2023.12.28-2024.12.31 | 1000kg/1.0m/s |
| 38 | B2-B3中庭1-2层南 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5900 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.9m |
| 39 | B2-B3中庭1-2层北 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5900 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.9m |
| 40 | B2-B3中庭2-3层南 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |
| 41 | B2-B3中庭2-3层北 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |
| 42 | B2-B3中庭3-4层南 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |
| 43 | B2-B3中庭3-4层北 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |

- 二、日常维护保养要求

1、维保单位对其维保电梯的安全性能负责。对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

2、维保单位应当履行下列职责：

(一)按照《TSG T5002—2017电梯维护保养规则》及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保计划与方案，确保其维保电梯的安全性能；

(二)按照《TSG T5002—2017电梯维护保养规则》和维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施，保证施工安全；

(三)制定应急措施和救援预案，每半年至少针对电梯进行一次应急演练；

(四)设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员应当在30分钟内抵达现场救援；

(五)对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录；

(六)建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案至少保存4年；

(七)协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案；

(八)对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织取得相应的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；

(九)每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行，自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于《TSG T5002—2017电梯维护保养规则》年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告；

(十)安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验；

(十一) 在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

3、维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容：

(一)电梯的基本情况和技术参数，包括整机制造、安装、改造、重大修理单位名称，电梯品种(型式)，产品编号，设备代码，电梯型号或者改造后的型号，电梯基本技术参数；

(二)使用单位、使用地点、使用单位内编号；

(三)维保单位、维保日期、维保人员(签字)；

(四)维保的项目(内容)，进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。

维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。

4、维保记录中的电梯基本技术参数主要包括以下内容：

(一)曳引与强制驱动电梯(包括曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯)，为驱动方式、额定载重量、额定速度、层站门数；

(二)液压驱动电梯(包括液压乘客电梯、液压载货电梯)，为额定载重量、额定速度、层站门数、油缸数量、顶升型式；

(三)杂物电梯，为驱动方式、额定载重量、额定速度、层站门数；

(四)自动扶梯与自动人行道(包括自动扶梯、自动人行道)，为倾斜角、名义速度、提升高度、名义宽度、主机功率、使用区段长度(自动人行道)。

5、维保单位的质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

- 三、电梯定期维护保养项目内容及要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验。 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 四、保养方式

1、保养方式：半包（包工包料），包括免费提供部分电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油）以及提供技术资料、技术服务。

2、更换的零部件要求：在电梯维保期间均采用原电梯使用的品牌零部件，并在更换前经甲方确认。

附件：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

维保单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

东方集团建设项目廉政合同

订立合同单位                                （以下简称甲方）

（以下简称乙方）

根据盐城市人民检察院、监察局等12个单位联合颁发的《盐城市市场廉政准入规定（试行）》及有关廉政建设的要求，为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范                               工程建设项目承发包各方行为，特订立本合同。

- 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

- 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

- 坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

- 发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

- 甲方的义务

- 甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

- 甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

- 甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

- 甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

- 甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

- 乙方的义务

- 乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

- 乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

- 乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

- 乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

- 违约责任

- 甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

- 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

- 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至该工程项目竣工验收合格止。

- 本合同一式肆份，由甲、乙方各执贰份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：                                         联系电话：                              联系电话：

年   月   日                            年   月   日

# 第五章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 一、投标函

投   标   函

盐城东方建设投资股份有限公司 ：

1、根据已收到的盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以小写：¥           元/年(大写：人民币              元/年)。按招标文件和合同约定承担本招标范围内的全部电梯维保服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知后立即进场，并确保按时完成服务任务，满足招标人质量要求。

3、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人 。

4、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标

9、                            （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 三、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改盐城经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城电梯维护保养服务项目投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年        月        日

- 报价清单

| 序号 | 楼号 | 电梯品牌种类 | 数量(台) | 设备型号 | 层站 | 使用年限 | 有无机房 | 维保起止时间 | 乘客电梯、货梯额定速度及自动扶梯提升高度 | 全费用单价 (元/台/年) | 合价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电梯维护保养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A2号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 2 | A2号楼东中 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 3 | A2号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 4 | A2号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 5 | A2号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 6 | A1号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 7 | A1号楼西中 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 8 | A1号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 9 | A1号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 10 | A1号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 11 | A1-A2号楼中庭南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 5/5/5 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/1.0m/s |  |  |  |
| 12 | A1-A2号楼中庭北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 5/5/5 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 13 | B3大厅南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 14 | B3大厅北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 15 | B2大厅东 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 16 | B2大厅西 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 17 | B3大厅东 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 18 | B2大厅南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 15/15/15 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.31-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 19 | D1号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 20 | D1号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 21 | D2号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 22 | D2号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 23 | D3号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 24 | D3号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 25 | D4号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 26 | D4号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 27 | D1号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 28 | D2号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 29 | D3号楼东南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 30 | D4号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 31 | B1号楼西北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 32 | B1号楼东北 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 33 | B1号楼西南 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 16/16/16 | 2021.01.19 | 有机房 | 2023.01.19-2024.12.31 | 1000kg/2.0m/s |  |  |  |
| 34 | B2B3中庭西 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 4/4/4 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.30-2024.12.31 | 1250kg/1.0m/s |  |  |  |
| 35 | B2B3中庭东 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MR | 4/4/4 | 2020.12.30 | 有机房 | 2022.12.30-2024.12.31 | 1250kg/1.0m/s |  |  |  |
| 36 | B2B3中庭东门 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MRL | 2/2/2 | 2020.12.30 | 无机房 | 2022.12.30-2024.12.31 | 1250kg/1.0m/s |  |  |  |
| 37 | B1楼食堂大厅 | 蒂森克虏伯 | 1 | meta200 MRL | 4/4/4 | 2021.12.30 | 无机房 | 2023.12.28-2024.12.31 | 1000kg/1.0m/s |  |  |  |
| 38 | B2-B3中庭1-2层南 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5900 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.9m |  |  |  |
| 39 | B2-B3中庭1-2层北 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5900 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.9m |  |  |  |
| 40 | B2-B3中庭2-3层南 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |  |  |  |
| 41 | B2-B3中庭2-3层北 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |  |  |  |
| 42 | B2-B3中庭3-4层南 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |  |  |  |
| 43 | B2-B3中庭3-4层北 | 曼隆蒂森克虏伯 | 1 | MSC-800-30°-5400 |  | 2020.12.30 | 自动扶梯 | 2022.12.30-2024.12.31 | 5.4m |  |  |  |
| 小计 |  |  | 43 | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 二 | 特种设备检验检测费用 |  | 43 | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标报价为半包（包工包料），包括免费提供并更换部分需更换的电梯零部件（单价500元及以下、轿厢照明、层门滑块、润滑油等）以及提供技术资料、技术服务、配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验等。 2、更换的零部件要求：在电梯维保期间均采用原电梯使用的品牌零部件，并在更换前经招标人确认。 3、每月2次派持有《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯作业）的维保人员对电梯进行清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。 4、提供24小时全天候急修服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、资格审查资料

资格审查资料

- 见招标文件第二章3.1款。

- 六、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）×5%-报审价×5%×5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）×20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）×20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位（盖章）：

经办人（签字）：